Приложение № 42

к приказу Федеральной службы по 
труду и занятости
от 10 ноября 2017 г. № 655

Форма проверочного листа (списка контрольных вопросов)
для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права по проверке выполнения требований охраны труда при работах по эксплуатации холодильных установок

Предмет плановой проверки всех работодателей – юридических лиц и работодателей – физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей и осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ограничивается перечнем вопросов, включенных в настоящий проверочный лист (список контрольных вопросов).

Проверочный лист утвержден приказом Федеральной службы по труду и занятости от 10 ноября 2017 г. № 655 «Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов) для осуществления федерального государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права».

| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный надзор за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права |
| --- | --- |
| Наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя |  |
| Вид деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Категория риска деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя |  |
| Наименование территориального органа Федеральной службы по труду и занятости |  |
| Основание проведения плановой проверки | Распоряжение №___от ________ государственной инспекции труда _______________________________ |
| Место проведения проверки и (или) указание на используемые производственные объекты |  |
| Учетный номер проверки и дата присвоения учетного номера проверки в едином реестре проверок | №____________от________________ |
| Должности, фамилии и инициалы должностных лиц государственной инспекции труда ____________________, проводящих плановую проверку и заполняющих проверочный лист |  |

Перечень вопросов, отражающих содержание требований, ответы на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, составляющих предмет проверки:

| № | Вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Реквизиты нормативных правовых актов, с указанием их структурных единиц, которыми установлены обязательные требования | Ответы на вопросы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Да | Нет | Не относится |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Общие положения |  |  |  |  |  |
| 1 | Работники прошли обучение по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения работ при эксплуатации холодильных установок, | Подпункт 2 пункта 5, абзац первый пункта 8, пункт 9 Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23.12.2014 № 1104н (зарегистрирован Минюстом России 26.02.2015, регистрационный № 36219) (далее – Правила № 1104н) |  |  |  |
|  | оказанию первой помощи пострадавшим, в том числе при поражении электрическим током |  |  |  |  |
| 2 | У работодателя имеются протоколы проверки знаний у работников требований охраны труда при эксплуатации холодильных установок не реже одного раза в 12 месяцев | Абзац первый пункта 8 Правил № 1104н |  |  |  |
| 3 | Работники проходят инструктажи по охране труда, | Абзац первый пункта 8, пункт 13 Правил № 1104н |  |  |  |
|  | а работники, не связанные с эксплуатацией холодильных установок, но выполняющие работы в машинных и аппаратных отделениях, холодильных камерах проходят целевой инструктаж по охране труда |  |  |  |  |
| 4 | Работники, эксплуатирующие холодильные установки, прошли обязательные предварительные медицинские осмотры | Абзац первый пункта 8 Правил № 1104н |  |  |  |
| 5 | Работники проходят стажировку на рабочем месте | Абзац первый пункта 8 Правил № 1104н |  |  |  |
| 6 | К выполнению работ по эксплуатации холодильных установок допущены лица, достигшие возраста восемнадцати лет | Абзац первый пункта 8 Правил № 1104н |  |  |  |
| 7 | У работодателя имеется локальный нормативный акт (приказ, распоряжение) о допуске к самостоятельной работе по эксплуатации холодильных установок; | Абзац третий пункта 8, пункты 13, 29 Правил № 1104н |  |  |  |
|  | о назначении ответственного за осуществление контроля за безопасной эксплуатацией холодильных установок и соблюдением требований Правил по охране труда при эксплуатации холодильных установок; |  |  |  |  |
|  | о назначении ответственного за исправное состояние и безопасное действие холодильных установок, контрольно-измерительных приборов и автоматики |  |  |  |  |
| 8 | У работодателя имеется техническая документация организации-изготовителя на холодильные установки | Пункт 28 Правил № 1104н |  |  |  |
| 9 | Работодателем разработаны инструкции по охране труда при эксплуатации холодильных установок | Абзац второй пункт 3 Правил № 1104н |  |  |  |
| 10 | Работодателем разработаны инструкции по обслуживанию холодильных установок | Пункт 43 Правил № 1104н |  |  |  |
|  | и доведены под расписку до сведения работников |  |  |  |  |
| 11 | Вывод холодильных установок, трубопроводов или части холодильной установки в ремонт оформлен актом | Пункт 66 Правил № 1104н |  |  |  |
| 12 | Пуск в работу насосов после их ремонта, профилактики, вынужденной остановки осуществляется письменным разрешением работника, ответственного за исправное состояние и безопасное действие холодильных установок, контрольно-измерительных приборов и автоматики | Пункт 64 Правил № 1104н |  |  |  |
| 13 | В машинном отделении холодильной установки имеется аптечка | Пункт 12 Правил № 1104н |  |  |  |
| 14 | Работники обеспечены средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми нормами бесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты | Пункты 10, 11 Правил № 1104н |  |  |  |
| Производство работ |  |  |  |  |  |
| 15 | Баллоны с хладагентом хранятся на специальном складе | Абзац первый пункта 19 Правил № 1104н |  |  |  |
| 16 | В машинном отделении холодильных установок хранится не более одного баллона с хладагентом вдали от источников тепла и токоведущих кабелей и проводов | Абзацы второй и третий пункта 19 Правил № 1104н |  |  |  |
| 17 | В машинном отделении холодильных установок не допускается размещение и хранение посторонних предметов | Пункт 20 Правил № 1104н |  |  |  |
| 18 | Двери машинных и аппаратных отделений холодильных установок, а также охлаждаемых помещений (камер) выполнены открывающимися наружу, в сторону выхода | Пункт 23 Правил № 1104н |  |  |  |
| 19 | Холодильные камеры с температурой 0 С и ниже оборудованы системой светозвуковой сигнализации «Человек в камере» | Пункт 24 Правил № 1104н |  |  |  |
| 20 | У одного из выходов из машинного отделения смонтирована кнопка красного цвета общего аварийного отключения для экстренного отключения электропитания всего оборудования неагрегатированных холодильных установок | Пункт 25 Правил № 1104н |  |  |  |
| 21 | На холодильном оборудовании установлены системы и приборы противоаварийной автоматической защиты | Пункт 26 Правил № 1104н |  |  |  |
| 22 | У работодателя имеются эксплуатационный журнал холодильных установок | Пункт 32 Правил № 1104н |  |  |  |

при наличии у работодателя:

- соответствующего вида экономической деятельности по данным Федеральной налоговой службы;

- объектов недвижимости и оборудования, на которых осуществляются данный вид работ;

- профессий и должностей в штатном расписании, выполняющих данный вид работ